## Pavimento_Inferior
Item	Identificação do Ambiente		Área Climatizada Total (m²)	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
	Sala	Descrição
1	A101	Coordenação de Medicina	24,00	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
2	A102	PROGEP	7,42	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
3	A102b	PROGEP	10,30	Janela	Janela	Elgin	ERF12000/220V	12000
4	A103	1° Semestre	54,00	Split	Piso teto	Rheem	RB1PT4BAC2DC	48000
5	A104a	Diretoria da Faculdade	14,55	Split	Hi-wall	York	YJDA18FS-ADK	18000
6	A104b	Diretoria - Secretaria Executiva	11,74	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BC	12000
7	A104c	Diretoria da Faculdade	18,60	Split	Hi-wall	York	YJDA18FS-ADK	18000
8	A109	CEP/CEUA	8,60	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BC	12000
9	A110	Sala de Videoconferência	66,00	Split	Piso teto	Elgin	PAFI-48000-2	48000
10	A110	Sala de Videoconferência	66,00	Split	Piso teto	Elgin	PAFI-48000-2	48000
11	A111	3° semestre	52,20	Split	Piso teto	Elgin	PAFI-48000-2	48000
12	A112	2° Semestre	54,00	Split	Piso teto	Elgin	PAFI-48000-2	48000
13	A113	Lab. de Informática	47,10	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
14	A114	PROGEP	23,10	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW18AC2BS	18000
15	A118	Biblioteca - Acervo	309,86	Split	Piso teto	Carrier	38XCD030515MC	30000
16	A118	Biblioteca - Acervo	309,86	Split	Piso teto	Rheem	RB1PT36AC2BC	36000
17	A118	Biblioteca - Acervo	309,86	Split	Piso teto	Rheem	RB1PT36AC2BC	36000
18	A118	Biblioteca - Acervo	309,86	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
19	A118	Biblioteca - Acervo	309,86	Split	Piso teto	Rheem	RB1PT36AC2BC	36000
20	A118	Biblioteca - Acervo	309,86	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
21	A118	Biblioteca - Acervo	309,86	Split	Hi-wall	Midea	MSE1-30CR	30000
22	A118	Biblioteca - Sala de Estudos 1	25,04	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BC	12000
23	A118	Biblioteca - Sala de Estudos 2	25,22	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BC	12000
24	B101	Sala de Coleta	16,42	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BC	12000
25	B102	Ambulatório 1	12,18	Split	Hi-wall	York	DJJA09FS-ADK	9000
26	B103	Ambulatório 2	15,54	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BC	12000
27	B104	Ambulatório 3	16,38	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BC	12000
28	B108	Ambulatório 4	19,24	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW18AC2BS	18000
29	B109	Sala de Procedimentos	16,55	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW18AC2BS	18000
30	B110	Ambulatório 5	9,87	Split	Hi-wall	AGRATTO	ECST12FIR4-02/ ECST12FER4-02	12000
31	B111	Ambulatório 7	14,70	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
32	B112	Tecnologia da Informação	12,61	Split	Hi-wall	Samsung	ABS12UWBUNXAZ	12000
33	B113	Lab. de Análises Clínicas	18,69	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BC	12000
34	B114	Secretaria	14,70	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BC	12000
35	B115	Ambulatório 6	37,94	Split	Hi-wall	Electrolux	SI12F	12000
36	B115	Ambulatório 6	37,94	Split	Hi-wall	Electrolux	SI12F	12000
37	B116	Lab. de Anatomia - Dissecação	135,74	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
38	B116	Lab. de Anatomia - Dissecação	135,74	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
39	B116	Guarda do Material de Anatomia	40,94	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
40	N01	Ossário	37,24	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
41	N04	Lab. de Histopatologia	20,16	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
42	N04	Lab. de Histopatologia	20,16	Janela	Janela	Gree	GJ10-22LM/B	10500
43	N06	Sala do Diretor	6,44	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
44	N09	Lab. de Apoio	11,05	Split	Hi-wall	Electrolux	PI18F	18000
45	N09	Lab de pesquisa	1,87	Split	Hi-wall	LG	TSUC182KBA1	18000
46	N10	Biomol	9,11	Split	Hi-wall	Electrolux	PI18F	18000
47	N10	Biomol	5,90	Split	Hi-wall	Midea	MSE-12CR	12000
48	N12	Recepção	7,31	Janela	Janela	Electrolux		12000
49	N17	Anfiteatro de Autópsia	78,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
50	N17	Anfiteatro de Autópsia	78,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
51	N18	Secretaria	6,10	Janela	Janela	Gree	GJ10-22LM/B	11000
52	N20	Sala dos Patologistas	12,62	Split	Piso teto	Carrier	38XCD030515MC	30000
53	N28	Sala de Cirurgia Experimental	16,09	Janela	Janela	Gree	GJ10-22LM/B	10500
54	N35	Lab. de Entomologia	11,69	Janela	Janela	Gree	GJ10-22LM/B	10500
55	N38	Biotério Hamsters e Ratos	9,66	Janela	Janela	Gree	GJ10-22LM/B	10500
56	N40	Freezer	11,69	Janela	Janela	Gree	GJ10-22LM/B	10500
57	N40	Freezer	11,69	Janela	Janela	Gree	GJ10-22LM/B	10500
58	-	RU - Bilheteria		Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
59		CALS		Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
60		Recepção		Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000

## Pavimento_Superior
Item	Identificação do Ambiente		Área Climatizada Total (m²)	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
	Sala	Descrição

1	A201	PROGEP	17,70	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BC	12000
2	A202	6° Semestre	46,50	Split	Piso teto	Elgin	PAFI-48000-2	48000
3	A203-1	Apoio Semiologia	18,57	Split	Hi-wall	York	YJDA18FS-ADK	18000
4	A203-2	Entrevista Clínica 1	5,57	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BC	12000
5	A203-3	Entrevista Clínica 2	9,65	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BC	12000
6	A203-4	Sala de Apoio 4	17,70	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BC	12000
7	A203-5	Arquivo	8,73	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BC	12000
8	A203-6	Núcleo de apoio à estágio	20,10	Split	Hi-wall	York	YJDA18FS-ADK	18000
9	A204	Sala de Apoio II	47,10	Split	Piso teto	Rheem	RB1PT48AC2DC	48000
10	A205	8° Semestre	48,90	Split	Piso teto	Rheem	RB1PT48AC2DC	48000
11	A206	Sala de Reuniões	24,00	Split	Hi-wall	York	YJDA18FS-ADK	18000
12	A207	7° Semestre	48,00	Split	Piso teto	Rheem	RB1PT48AC2DC	48000
13	A208	4° Semestre	54,00	Split	Piso teto	Rheem	RB1PT48AC2DC	48000
14	A209	5° Semestre	52,20	Split	Piso teto	Rheem	RB1PT48AC2DC	48000
15	A210	Apoio	46,20	Split	Hi-wall	Gree	GWCN18DCND1A1A/O	18000
16	A210	Apoio	46,20	Split	Hi-wall	Gree	GWCN18DCND1A1A/O	18000
17	A212	Auditório	329,07	Split	Piso teto	Elgin	PEFI60B2NB/ PEFE60B4NB	60000
18	A212	Auditório	329,07	Split	Piso teto	Elgin	PEFI60B2NB/ PEFE60B4NB	60000
19	A212	Auditório	329,07	Split	Piso teto	Elgin	PTFI60B2ID/ OUFE60B4NB	60000
20	A212	Auditório	329,07	Split	Piso teto	Elgin	PTFI60B2ID/ OUFE60B4NB	60000
21	A212	Auditório	329,07	Split	Piso teto	Elgin	PTFI60B2ID/ OUFE60B4NB	60000
22	A212	Auditório	329,07	Split	Piso teto	Elgin	PTFI60B2ID/ OUFE60B4NB	60000
23	B201	Divisão de Capacitação	17,62	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
24	B202	PRAE/NUAP	17,18	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
25	B203	Ambiente de Prof.	16,31	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
26	B204	Núcleo PG	17,40	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
27	B208	Gabinete de Professores	20,44	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
28	B209	Lab. de Micropatologia	34,02	Janela	Janela	Elgin	ERF12000/220V	12000
29	B209	Lab. de Micropatologia	34,02	Split	Piso teto	Carrier	38XCD030515MC	30000
30	B211	LPCM II	25,20	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA	18000
31	B213	Lab. de Biomateriais	22,26	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
32	B213b	LABIM I/LABIM II	11,94	Split	Hi-wall	Electrolux	TI24F	24000
33	B214	Lab. de Microscopia 1	122,82	Split	Piso teto	Hitachi	-	36000
34	B214	Lab. de Microscopia 1	122,82	Split	Piso teto	Hitachi	-	36000
35	B215	Lab. de Microscopia 2	127,39	Split	Piso teto	Classic	-	30000
36	B215	Lab. de Microscopia 2	127,39	Split	Piso teto	Classic	-	30000
37	B215	Lab. de Microscopia 2	127,39	Split	Piso teto	Classic	-	30000
38	B216	Lab. Multidisciplinar	183,25	Split	Piso teto	Classic	-	30000
39	B216	Lab. Multidisciplinar	183,25	Split	Piso teto	Classic	-	30000
40	B216	Lab. Multidisciplinar	183,25	Split	Piso teto	Classic	-	30000
41	B216	Lab. Multidisciplinar	183,25	Split	Piso teto	Classic	-	30000
42	B217	Lab. de Escrita Científica	11,40	Janela	Janela	Elgin	ERF12000/220V	12000

## Contador
Item	Identificação do Ambiente		Tipo	Capacidade	Data de Realização - 4º Ciclo Preventivo		Manutenção Corretiva – 4° Ciclo
	Sala	Descrição					Início	Fim	Peças (Item)			Chamado
									Item	Qtd.	Descrição
1	A101	Coordenação de Medicina	Piso teto	30000	18/11/19	18/11/19

2	A102	PROGEP	Piso teto	30000	18/11/19	18/11/19
3	A102b	PROGEP	Janela	12000
4	A103	1° Semestre	Piso teto	48000
5	A104a	Diretoria da Faculdade	Hi-wall	18000	18/11/19	18/11/19

6	A104b	Diretoria - Secretaria Executiva	Hi-wall	12000	18/11/19	18/11/19
7	A104c	Diretoria da Faculdade	Hi-wall	18000	18/11/19	18/11/19

8	A109	CEP/CEUA	Hi-wall	12000	18/11/19	18/11/19

9	A110	Sala de Videoconferência	Piso teto	48000
10	A110	Sala de Videoconferência	Piso teto	48000
11	A111	3° semestre	Piso teto	48000	26/11/19	26/11/19

12	A112	2° Semestre	Piso teto	48000	18/11/19	18/11/19

13	A113	Lab. de Informática	Piso teto	36000	18/11/19	18/11/19
14	A114	PROGEP	Hi-wall	18000	18/11/19	18/11/19
15	A118	Biblioteca - Acervo	Piso teto	30000	18/11/19	18/11/19
16	A118	Biblioteca - Acervo	Piso teto	36000	18/11/19	18/11/19
17	A118	Biblioteca - Acervo	Piso teto	36000
18	A118	Biblioteca - Acervo	Piso teto	36000	18/11/19	18/11/19

19	A118	Biblioteca - Acervo	Piso teto	36000	18/11/19	18/11/19
20	A118	Biblioteca - Acervo	Piso teto	36000	18/11/19	18/11/19
21	A118	Biblioteca - Acervo	Hi-wall	30000	18/11/19	18/11/19
22	A118	Biblioteca - Sala de Estudos 1	Hi-wall	12000	18/11/19	18/11/19
23	A118	Biblioteca - Sala de Estudos 2	Hi-wall	12000	18/11/19	18/11/19
24	B101	Sala de Coleta	Hi-wall	12000	18/11/19	18/11/19
25	B102	Ambulatório 1	Hi-wall	9000	18/11/19	18/11/19

26	B103	Ambulatório 2	Hi-wall	12000	18/11/19	18/11/19
27	B104	Ambulatório 3	Hi-wall	12000	18/11/19	18/11/19
28	B108	Ambulatório 4	Hi-wall	18000	18/11/19	18/11/19
29	B109	Sala de Procedimentos	Hi-wall	18000	18/11/19	18/11/19
30	B110	Ambulatório 5	Janela	10500	18/11/19	18/11/19
31	B111	Ambulatório 7	Janela	12000	18/11/19	18/11/19
32	B112	Tecnologia da Informação	Hi-wall	12000	18/11/19	18/11/19
33	B113	Lab. de Análises Clínicas	Hi-wall	12000	18/11/19	18/11/19
34	B114	Secretaria	Hi-wall	12000	18/11/19	18/11/19
35	B115	Ambulatório 6	Hi-wall	12000	18/11/19	18/11/19
36	B115	Ambulatório 6	Hi-wall	12000	18/11/19	18/11/19
37	B116	Lab. de Anatomia - Dissecação	Piso teto	36000
38	B116	Lab. de Anatomia - Dissecação	Piso teto	36000
39	B116	Guarda do Material de Anatomia	Piso teto	36000
40	N01	Ossário	Piso teto	30000
41	N04	Lab. de Histopatologia	Hi-wall	12000
42	N04	Lab. de Histopatologia	Janela	10500
43	N06	Sala do Diretor	Hi-wall	12000
44	N09	Lab. de Apoio	Hi-wall	18000

45	N09	Lab de pesquisa	Hi-wall	18000
46	N10	Biomol	Hi-wall	18000
47	N10	Biomol	Hi-wall	12000
48	N12	Recepção	Janela	12000
49	N17	Anfiteatro de Autópsia	Piso teto	36000
50	N17	Anfiteatro de Autópsia	Piso teto	36000
51	N18	Secretaria	Janela	11000
52	N20	Sala dos Patologistas	Piso teto	30000
53	N28	Sala de Cirurgia Experimental	Janela	10500
54	N35	Lab. de Entomologia	Janela	10500
55	N38	Biotério Hamsters e Ratos	Janela	10500
56	N40	Freezer	Janela	10500
57	N40	Freezer	Janela	10500
58	-	RU - Bilheteria	Hi-wall	12000	02/12/19	02/12/19
1	A201	PROGEP	Hi-wall	12000
2	A202	6° Semestre	Piso teto	48000
3	A203-1	Apoio Semiologia	Hi-wall	18000
4	A203-2	Entrevista Clínica 1	Hi-wall	12000
5	A203-3	Entrevista Clínica 2	Hi-wall	12000
6	A203-4	Sala de Apoio 4	Hi-wall	12000
7	A203-5	Arquivo	Hi-wall	12000
8	A203-6	Núcleo de apoio à estágio	Hi-wall	18000
9	A204	Sala de Apoio II	Piso teto	48000
10	A205	8° Semestre	Piso teto	48000
11	A206	Sala de Reuniões	Hi-wall	18000
12	A207	7° Semestre	Piso teto	48000
13	A208	4° Semestre	Piso teto	48000
14	A209	5° Semestre	Piso teto	48000
15	A210	Apoio	Hi-wall	18000
16	A210	Apoio	Hi-wall	18000
17	A212	-	Piso teto	36000
18	A212	-	Piso teto	36000
19	A212	-	Piso teto	36000
20	A212	-	Piso teto	36000
21	A212	-	Piso teto	36000
22	A212	-	Piso teto	36000
23	B201	Divisão de Capacitação	Hi-wall	12000
24	B202	PRAE/NUAP	Hi-wall	12000
25	B203	Ambiente de Prof.	Hi-wall	12000
26	B204	Núcleo PG	Hi-wall	12000
27	B208	Gabinete de Professores	Hi-wall	12000

28	B209	Lab. de Micropatologia	Janela	12000
29	B209	Lab. de Micropatologia	Piso teto	30000
30	B211	LPCM II	Hi-wall	18000
31	B213	Lab. de Biomateriais	Piso teto	30000
32	B213b	LABIM I/LABIM II	Hi-wall	24000
33	B214	Lab. de Microscopia 1	Piso teto	36000
34	B214	Lab. de Microscopia 1	Piso teto	36000
35	B215	Lab. de Microscopia 2	Piso teto	30000
36	B215	Lab. de Microscopia 2	Piso teto	30000

37	B215	Lab. de Microscopia 2	Piso teto	30000

38	B216	Lab. Multidisciplinar	Piso teto	30000

39	B216	Lab. Multidisciplinar	Piso teto	30000

40	B216	Lab. Multidisciplinar	Piso teto	30000

41	B216	Lab. Multidisciplinar	Piso teto	30000
42	B217	Lab. de Escrita Científica	Janela	12000