## Pavimento_Único
Item	Identificação do Ambiente		Área Climatizada Total (m²)	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
	Sala	Descrição

1	-	Coordenações	20,98	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA / HEFE18B2IA	18000
2	-	Diap	20,51	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA / HEFE18B2IA	18000
3	-	Secretaria IFE	14,46	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02 / ACS12FER4-02	12000
4	-	Diretoria	9,70	Split	Hi-wall	Agratto	ACS09FIR4-02 / ACS09FER4-02	9000
5	-	Sala de Reunião	19,56	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA / HEFE18B2IA	18000
6	-	Lab. de Biologia	48,32	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
7	-	Lab. de Biologia	48,32	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
8	-	Lab. de Física	48,32	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
9	-	Lab. de Física	48,32	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
10	-	Gabinete 05	14,50	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02 / ACS12FER4-02	12000
11	107	Gabinete 08	17,85	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02 / ACS12FER4-02	12000
12	106	Sala 06	46,57	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
13	106	Sala 06	46,57	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
14	105	Sala 05	48,66	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
15	105	Sala 05	48,66	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
16	104	Sala 04	46,57	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
17	104	Sala 04	46,57	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
18	103	Sala 03	46,38	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
19	103	Sala 03	46,38	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
20	102	Sala 02	46,38	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
21	102	Sala 02	46,38	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
22	101	Sala 01	46,38	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
23	101	Sala 01	46,38	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
24	137	Gabinete A	9,48	Split	Hi-wall	Agratto	ACS09FIR4-02 / ACS09FER4-02	9000
25	136	Gabinete B	9,48	Split	Hi-wall	Agratto	ACS09FIR4-02 / ACS09FER4-02	9000
26	135	Gabinete C	9,48	Split	Hi-wall	Agratto	ACS09FIR4-02 / ACS09FER4-02	9000
27	134	Sala de Apoio ao discente	9,48	Split	Hi-wall	Agratto	ACS09FIR4-02 / ACS09FER4-02	9000
28	-	Biblioteca	63,14	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC/ OUFE36B2NA	36000
29	-	Biblioteca	63,14	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC/ OUFE36B2NA	36000
30	-	Sala técnica	4,88	Split	Hi-wall	Agratto	ACS09FIR4-02 / ACS09FER4-02	9000
31	-	Sala de Estudo 01	7,56	Split	Hi-wall	Agratto	ACS09FIR4-02 / ACS09FER4-02	9000
32	-	Sala de Estudo 02	7,56	Split	Hi-wall	Agratto	ACS09FIR4-02 / ACS09FER4-02	9000
33	-	LABMATEC	48,90	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
34	-	LABMATEC	48,90	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
35	07	Sala 07	48,90	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
36	07	Sala 07	48,90	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
37	08	Sala 08	48,90	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
38	08	Sala 08	48,90	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
39	09	Sala 09	50,40	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
40	09	Sala 09	50,40	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
41	-	Gabinete 07	19,66	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA / HEFE18B2IA	18000
42	-	Sala de Rack TI	13,20	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA / HEFE18B2IA	18000
43	-	Laboratório de Informática 01	47,40	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
44	-	Laboratório de Informática 01	47,40	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
45	-	Laboratório de Informática 02	47,40	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
46	-	Laboratório de Informática 02	47,40	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
47	-	Sala de Gravação	23,94	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	18000
48	-	Rádio	20,10	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA / HEFE18B2IA	18000
49	-	Apoio Acadêmico	12,00	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02 / ACS12FER4-02	12000
50	-	Administração IFE	12,30	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02 / ACS12FER4-02	12000
51	10	Sala 10	85,45	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC/ OUFE36B2NA	36000
52	10	Sala 10	85,45	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC/ OUFE36B2NA	36000
53	-	Brinquedoteca	21,20	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA / HEFE18B2IA	18000
54	-	Sala de Pedagogia	10,92	Split	Hi-wall	Elgin	ACS12FIR4-02 / ACS12FER4-02	12000
55	-	Gabinete 08	11,60	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02 / ACS12FER4-02	12000
56	-	Lab. de Química	48,11	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
57	-	Lab. de Química	48,11	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
58	11	Sala 11	50,23	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
59	11	Sala 11	50,23	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
60	12	Sala 12	46,08	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000
61	12	Sala 12	46,08	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2FA/ HLFE24B2NA	24000