## Portaria
Item	Identificação do Ambiente			Área Climatizada Total (m²)	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
	Pavimento	Sala	Descrição

1	Único	01	Sala dos motoristas	21,62	Janela	Janela	Gree	GJ10-22LM/B	10000
1	Único	-	Recepção	43,00	Split	Hi-wall	AGRATTO	ACS18FIR4-02/ ACS18FER4-02/	18000
2					Split	Hi-wall	AGRATTO	ACS18FIR4-02/ ACS18FER4-02/	18000

## Bloco_A
Item	Identificação do Ambiente			Área Climatizada Total (m²)	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
	Pavimento	N° Sala	Descrição
1	Superior	A01	Gabinetes	33,13	Split	Hi-wall	Midea	MSE-18CR	18000
2	Superior	A01	Gabinetes	33,13	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BS	12000
3	Superior	A01	Gabinetes	32,90	Split	Hi-wall	Hitachi	RKP025B	30000
4	Superior	A02	Lab. de Informática	66,60	Split	Piso teto	Gree	GST36-38R/AI	36000
5	Superior	A02	Lab. de Informática	66,60	Split	Piso teto	Coolix	CLP36CRIF	36000
6	Superior	A03	Reunião VCF	41,59	Split	Piso teto	Gree	GST36-38R/AI	36000
7	Superior	A04	Estatístíca	24,67	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA	18000
8	Superior	A05	Diretor Vice	38,89	Split	Piso teto	Coolix	CLP36CRIF	36000
9	Superior	A06	Direção CCT	32,90	Split	Hi-wall	Electrolux	SI30F	30000
10	Superior	A08	Gabinete de Professor	10,57	Split	Hi-wall	AGRATTO	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
11	Superior	A09	Gabinete de Professor	10,57	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BS	9000
12	Superior	A10	Gabinete de Professor	10,57	Split	Hi-wall	Midea	MSE-07CR	7000
13	Superior	A11	Gabinete de Professor	10,57	Split	Hi-wall	Midea	MSE-07CR	7000
14	Superior	A12	Gabinete de Professor	10,57	Split	Hi-wall	Consul	CBV09DB	9000
15	Superior	A13	Gabinete de Professor	10,57	Split	Hi-wall	Midea	MSE-07CR	7000
16	Superior	A14	Gabinete de Professor	10,57	Split	Hi-wall	Midea	MSE-07CR	7000
17	Superior	A15	Gabinete de Professor	10,57	Split	Hi-wall	Midea	MSE-07CR	7000
18	Superior	A16	Gabinete de Professor	10,57	Split	Hi-wall	Midea	MSE-07CR	7000
19	Superior	A17	Gabinete de Professor	10,57	Split	Hi-wall	Midea	MSE-07CR	7000
20	Superior	A18	Coordenação de Comp.	10,57	Split	Hi-wall	AGRATTO	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
21	Superior	A19	Coordenação de Matemática Computacional	10,57	Split	Hi-wall	Midea	MSE-07CR	7000
22	Superior	A20	Coordenação Materiais	10,57	Split	Hi-wall	Midea	MSE-07CR	7000
23	Superior	A21	Coordenação Civil	10,57	Split	Hi-wall	Midea	MSE-07CR	7000
24	Inferior	A22	Sala de Aula	66,62	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
25	Inferior	A22	Sala de Aula	66,62	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
26	Inferior	A23	Sala de Aula	66,62	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
27	Inferior	A23	Sala de Aula	66,62	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
28	Inferior	A24	Sala de Aula	66,62	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
29	Inferior	A24	Sala de Aula	66,62	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
30	Superior	A25	Sala de Aula	32,95	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW18AC2BS	18000
31	Inferior	A26	Sala de Aula	32,85	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW18AC2BS	18000
32	Inferior	A27	Gabinete de Professor	12,86	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
33	Inferior	A28	Gabinete de Professor	21,62	Split	Hi-wall	Electrolux	SI30F	30000
34	Inferior	A29	Gabinete de Professor	18,09	Split	Hi-wall	Consul	CBV09DB	9000
35	Inferior	A31	Gabinete de Professor	21,62	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA	18000
36	Inferior	A33	Gabinete de Professor	21,62	Split	Hi-wall	Gree	GWCN18DCND1A1A/I	18000
37	Inferior	A35	Gabinete de Professor	21,62	Split	Hi-wall	Gree	GWCN18DCND1A1A/I	18000
38	Inferior	A37-A40	Gabinete de Professor	43,90	Split	Hi-wall	Hitachi	RKP025B	30000
39	Inferior		Gabinete de Professor	43,90	Split	Hi-wall	Midea	MSE12CR	12000
40	Superior	A07	DIARI	12,86	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BC	12000
41	Superior	-	Telefonista	17,57	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW18AC2BS	18000

## Bloco_B
Item	Identificação do Ambiente			Área Climatizada Total (m²)	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
	Pavimento	N° Sala	Descrição
1	Único	B05	Lab. Química	66,62	Split	Hi-wall	Elgin	SHQI-30000-2	30000
2	Único	B05	Lab. Química	66,62	Split	Hi-wall	Elgin	SHQI-30000-2	30000
3	Único	B05A	Apoio	16,04	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
4	Único	B05B	Gabinete de Professor	16,04	Split	Hi-wall	Summer	SAM12F	12000
5	Único	B05	Laboratório	66,62	Split	Hi-wall	Electrolux	SI30F	30000
6	Único	B05	Laboratório	66,62	Split	Hi-wall	Electrolux	SI30F	30000
7	Único	B05C	Gabinete de Professor	16,04	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2NA	18000
8	Único	B05D	Gabinete de Professor	16,04	Janela	Janela	Gree	GJ10-22LM/B	10000
9	Único	B02	Lab. Física	66,62	Split	Hi-wall	Electrolux	SI30F	30000
10	Único	B02	Lab. Física	66,62	Split	Hi-wall	Electrolux	SI30F	30000
11	Único	B02A	Apoio	16,04	Split	Hi-wall	Electrolux	TI24F	24000
12	Único	B02B	Gabinete de Professor	16,04	Split	Hi-wall	Midea	MSE18CR	18000
13	Único	B02	Laboratório	66,62	Split	Hi-wall	Electrolux	SI30F	30000
14	Único	B02	Laboratório	66,62	Split	Hi-wall	Electrolux	SI30F	30000
15	Único	B02D	Gabinete de Professor	16,04	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
16	Único	B02C	Gabinete de Professor	16,04	Split	Hi-wall	Midea	MSE18CR	18000
17	Único	B03	Amostras	26,57	Janela	Janela	Springer	FCA075BB	7000
18	Único				Janela	Janela	Consul	CCF07EB	7000
19	Único	B04	Gabinete de Professor	11,35	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BS	12000
20	Único	B01	Física	26,78	Janela	Janela	Consul	CCF07EB	7000

## Bloco_C
	Identificação do Ambiente			Área Climatizada Total (m²)	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
	Pavimento	N° Sala	Descrição
1	Superior	C01	Sala de Aula	66,60	Split	Hi-wall	Elgin	SHQI-30000-2	30000
2	Superior		Sala de Aula	66,60	Split	Hi-wall	Elgin	SHQI-30000-2	30000
3	Superior	C02	Lab. Informática Libras	66,60	Split	Hi-wall	Elgin	SHQI-30000-2	30000
4	Superior		Lab. Informática Libras	66,60	Split	Hi-wall	Elgin	SHQI-30000-2	30000
5	Superior	C03	Lab. Práticas Libras	66,60	Split	Hi-wall	Elgin	SHQI-30000-2	30000
6	Superior		Lab. Práticas Libras	66,60	Split	Hi-wall	Elgin	SHQI-30000-2	30000
7	Superior	C04	Gabinete de Professor Libras	66,60	Split	Hi-wall	Elgin	SHQI-30000-2	30000
8	Superior		Gabinete de Professor Libras	66,60	Split	Hi-wall	Elgin	SHQI-30000-2	30000
9	Superior	C06	Social	12,86	Split	Hi-wall	Electrolux	SI12F	12000
10	Superior	C05	Ambulatório	10,46	Janela	Janela	Gree	GJ1022LNB	10000
11	Superior	C07	Qualidade de Vida	10,46	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
12	Superior	C08	Pedagogo	10,46	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
13	Superior	C09	Psicológico	10,46	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
14	Superior	C10	Gabinete Audiovisual	10,46	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
15	Superior	C11	Gabinete Audiovisual	10,46	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
16	Superior	C12	Gabinete Audiovisual	10,46	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
17	Superior	C13	Gabinete de Professor	10,46	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
18	Superior	C14	Gabinete de Professor	10,46	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
19	Superior	C15	Gabinete de Professor	10,46	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
20	Superior	C16	Gabinete de Professor	10,46	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
21	Superior	C17	Coordenação de Libras	10,46	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
22	Superior	C18	Gabinete de Prof Audio Visual	21,62	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
23	Superior		Gabinete de Prof Audio Visual	21,62	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
24	Inferior	C19	Grupo de Pesquisa	32,78	Split	Hi-wall	Elgin	SHQI-30000-2	30000
25	Inferior	C20	PET - Música	32,78	Split	Hi-wall	Elgin	SHQI-30000-2	30000
26	Inferior	C21	Lab. Exp. Graf. Jornalismo	49,70	Split	Hi-wall	Elgin	SHQI-30000-2	30000
27	Inferior	C22	Sala de Aula	49,70	Split	Piso teto	Gree	GST36-38R/A(I)	36000
28	Inferior	C23	Sala de Aula	49,70	Split	Hi-wall	Elgin	SHQI-30000-2	30000
29	Inferior	C24	Núcleo de Línguas	49,70	Split	Piso teto	Gree	GST36-36R/A(I)	36000
30	Inferior	C25	Coordenação de Filosofia	21,62	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
31	Inferior	C26	Coordenação de Filosofia	21,62	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
32	Inferior	C27	Gabinete Jornalismo	21,62	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
33	Inferior	C28	Gabinete Filosofia	21,62	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
34	Inferior	C29	Gabinete Filosofia	21,62	Split	Hi-wall	Komeco	ABS12FCE220-GI	12000
35	Inferior	C30	Gabinete Filosofia	21,62	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BS	12000
36	Inferior	C31	Gabinete Jornalismo	21,62	Split	Hi-wall	Gree	GWCN18D1A1A/I	18000

## Bloco_D
Item	Identificação do Ambiente			Área Climatizada Total (m²)	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
	Pavimento	N° Sala	Descrição

1	Único	D04	Bolsista R.H	11,35	Split	Hi-wall	Midea	MSE12CR	12000
2	Único	D05	Lab. Recursos hídricos	108,35	Split	Hi-wall	Elgin	SHQI-30000-2	30000
3			Lab. Recursos hídricos	108,35	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA	18000
4			Lab. Recursos hídricos	108,35	Split	Hi-wall	Elgin	SHQI-30000-2	30000
5	Único	D05A	Apoio	16,04	Janela	Janela	Gree	GJ10-22LM/B	10000
6	Único	D05C	Gabinete de Professor	7,76	Split	Hi-wall	Electrolux	SI12F	12000
7	Único	D05B	Apoio/Mestrado	7,76	Split	Hi-wall	Electrolux	SI12F	12000
8	Único	D05D	Gabinete de Professor	24,85	Split	Hi-wall	Gree	GWCN18DCN1A1A/I	18000
9	Único	D06	Central Analítica	21,48	Split	Hi-wall	Midea	MSE12CR	12000
10	Único	D06B	Central Analítica	10,46	Split	Hi-wall	Electrolux	SI12F	12000
11	Único	D02	Laboratório de Saneamento	74,55	Split	Hi-wall	Electrolux	SI30F	30000
12					Split	Hi-wall	Electrolux	SI30F	30000
13	Único	D02A	Apoio	7,93	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BS	12000
14	Único	D02B	Gabinete de Professor	16,04	Split	Hi-wall	Electrolux	SI12F	12000
15	Único	D02	Lab. de Saneamento	66,62	Split	Hi-wall	Electrolux	SI30F	30000
16	Único		Lab. de Saneamento	66,62	Split	Hi-wall	Electrolux	SI30F	30000
17	Único	D02C	Parâmetros Físicos	10,52	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BS	12000
18	Único	D02D	Gabinete de Professor	16,04	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
19	Único	D01	Coord. Manutenção	27,20	Janela	Janela	Gree	GJ10-22LM/B	10000

## Bloco_E
Item	Identificação do Ambiente			Área Climatizada Total (m²)	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
	Pavimento	N° Sala	Descrição
1	Superior	E01	Sala de Aula	66,60	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC	36000
2	Superior		Sala de Aula	66,60	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC	36000
3	Superior	E02	Lab. Informática	66,60	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC	36000
4	Superior		Lab. Informática	66,60	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC	36000
5	Superior	E03	Sala de Aula	66,60	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC	36000
6	Superior		Sala de Aula	66,60	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC	36000
7	Superior	E04	Sala de Aula	66,60	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC	36000

8	Superior			66,60	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC	36000
9	Superior	E05	Studio Audiovisual	21,62	Split	Hi-wall	York	YJDA18FS-ADK	18000

10	Superior	E06	Tec. Audio	10,46	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW09AC2BS	9000
11	Superior	E07	Coord. Audio	10,46	Split	Hi-wall	York	DJJAO9FS-ADK	9000
12	Superior	E08	Coord. Designer	10,46	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW09AC2BS	9000
13	Superior	E09	Coord. Jornalismo	10,46	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW09AC2BS	9000
14	Superior	E10	IISCA Direção	21,62	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA	18000
15	Superior	E11-E12	Diretor/Gabinete de professor	21,62	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BS	12000
16	Superior	E13	Gabinete de professor	10,46	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW09AC2BS	9000
17	Superior	E14	Gabinete de professor	10,46	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
18	Superior	E15	Gabinete de professor	10,46	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW09AC2BS	9000
19	Superior	E16	Gabinete de professor	10,46	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW09AC2BS	9000
20	Superior	E17	Gabinete de professor	10,46	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW09AC2BS	9000
21	Superior	E18	Gabinete de professor	10,46	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW09AC2BS	9000
22	Inferior	E19	Sala de Aula	66,62	Split	Piso teto	Carrier	38KQAO30515MC/42XQC030515LC	30000
23	Inferior		Sala de Aula	66,62	Split	Piso teto	Carrier	38KQAO30515MC/42XQC030515LC	30000
24	Inferior	E20	Sala de Aula	49,70	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
25	Inferior		Sala de Aula	49,70	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
26	Inferior	E21	Auditório	151,54	Split	Piso teto	Gree	GST36-38R/A(I)	36000
27	Inferior		Auditório	151,54	Split	Piso teto	Gree	GST36-38R/A(I)	36000
28	Inferior	E22	DTI	21,62	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
29	Inferior		DTI	21,62	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
30	Inferior		DTI	21,62	Split	Hi-wall	Agratto	ACS18FIR4-02/ ACS18FER4-02/	18000
31	Inferior		DTI	21,62	Split	Hi-wall	Agratto	ACS18FIR4-02/ ACS18FER4-02/	18000
32	Inferior	E23	Multiuso Grupos	21,62	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2NA	18000
33	Inferior	E24	Reunião	21,62	Split	Hi-wall	York	YJEA18FS-ADK	18000
34	Inferior	E25-E26	Gabinete Audio/Lab. Edição	21,62	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2NA	18000
35	Inferior	E27-E28	Lab. Edição	21,62	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2NA	18000
36	Inferior	E29	PROCULT	21,62	Split	Hi-wall	York	YJEA18FS-ADK	18000
37	Inferior	E30	Cerimonial	21,62	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW18AC2BS	18000

## Bloco_F
Item	Identificação do Ambiente			Área Climatizada Total (m²)	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
	Pavimento	Sala	Descrição

1	Único	F01A	Gabinete de Professores	132,23	Split	Hi-wall	LG	TSNC122TMA0	12000
2	Único	F01B	Técnico	12,16	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW12AC2BS	12000
3	Único	F02A	Gabinete de Professores	10,73	Split	Hi-wall	Agratto	ECS9FIR4-02 ECS9FER4-02	9000
4	Único	F02B	Gabinete de Professores	10,73	Split	Hi-wall	Agratto	ECS9FIR4-02 ECS9FER4-02	9000
5	Único	F02D	Técnico	7,25	Split	Hi-wall	Agratto	ECS9FIR4-02 ECS9FER4-02	9000
6	Único	F02E	Sala Ensaios Finos	8,77	Split	Hi-wall	Agratto	ECS9FIR4-02 ECS9FER4-02	9000
7	Único	F02F	Sala Ensaios Finos	12,74	Split	Hi-wall	Agratto	ECS9FIR4-02 ECS9FER4-02	12000
8	Único	F03A	Gabinete de Professores	21,64	Split	Hi-wall	Agratto	HEFI18B2NA	18000
9	Único	F03B	Técnico	6,25	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02	9000
10	Único	F04A	Gabinete de Professores	8,94	Split	Hi-wall	Agratto	ECS9FIR4-02 ECS9FER4-02	9000
11	Único	F04B	Técnico	8,94	Split	Hi-wall	Agratto	ECS9FIR4-02 ECS9FER4-02	9000
12	Único	F04D	Sala	4,23	Split	Hi-wall	Agratto	ECS9FIR4-02 ECS9FER4-02	9000

## Bloco_G
Item	Identificação do Ambiente			Área Climatizada Total (m²)	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
	Pavimento	N° Sala	Descrição
1	Inferior	G25	Lab. Ensino de Musicas	66,62	Split	Piso teto	Rheem	RB1PT36AC2BC	36000
2	Inferior	G25	Lab. Ensino de Musicas	66,62	Split	Hi-wall	Electrolux	SI30F	30000
3	Inferior	G26	Lab. Ciências Musicais	66,62	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC	36000
4	Inferior	G26	Lab. Ciências Musicais	66,62	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC	36000
5	Inferior	G27	Estudo Audiovisual de Música	66,62	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC/OUFE36B2NA	36000
6	Inferior	G27	Estudo Audiovisual de Música	66,62	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC/OUFE36B2NA	36000
7	Inferior	G28	Lab. de Modelagem	42,48	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NC	36000
8	Inferior	G28	Lab. de Modelagem	42,48	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NC	36000
9	Inferior	G28	Lab. de Modelagem	42,48	Split	Hi-wall	Yang	TCI-18CO-AB/TCO-18CO-AB	18000
10	Inferior	G29	Lab. de Costura	42,63	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NC	36000
11	Inferior	G29	Lab. de Costura	42,63	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NC	36000
12	Inferior	G29	Lab. de Costura	42,63	Split	Hi-wall	Samsung	AS09UWBUNXA2	9000
13	Inferior	G24	Lab. de Experimentação Gráfica Design	66,62	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
14	Inferior	G24	Lab. de Experimentação Gráfica Design	66,62	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
15	Inferior	G23	Lab. Info. (Mac) Design/Aud.Visual	100,35	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC	36000
16	Inferior	G23	Lab. Info. (Mac) Design/Aud.Visual	100,35	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC	36000
17	Inferior	G23	Lab. Info. (Mac) Design/Aud.Visual	16,53	Split	Hi-wall	Samsung	AS12UWBUNXA2	12000
18	Inferior	G22	Desenho de Observação	100,35	Split	Piso teto	Elgin	PHFI-36000-2	36000
19	Inferior	G22	Desenho de Observação	100,35	Split	Piso teto	Elgin	PHFI-36000-2	36000
20	Inferior	G21	Lab. de Desenho	66,62	Split	Piso teto	Gree	GST36-38R/A(I)	36000
21	Inferior	G21	Lab. de Desenho	66,62	Split	Hi-wall	Electrolux	SI30F	30000
22	Superior	G10	Lab. Práticas Musicais Coletivas	66,62	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
23	Superior	G10	Lab. Práticas Musicais Coletivas	66,62	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
24	Superior	G11	Lab. Práticas jornalísticas	66,62	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2ICi	36000
25	Superior	G11	Lab. Práticas jornalísticas	66,62	Split	Hi-wall	Electrolux	SI30F	30000
26	Superior	G12	Gabinete de Professores	15,86	Split	Hi-wall	Yang	TCI-18CO-AB	18000
27	Superior	G13	Gabinete de Professores	15,86	Split	Hi-wall	Yang	TCI-18CO-AB	18000
28	Superior	G14	Gabinete de Professores	15,86	Split	Hi-wall	Rheem	RB1HW18AC2BS	18000
29	Superior	G15	Prática Musical	15,86	Split	Hi-wall	Yang	TCI-18CO-AB	18000
30	Superior	G16	Prática Musical	15,86	Split	Hi-wall	Yang	TCI-18CO-AB	18000
31	Superior	G17	Prática Musical	15,86	Split	Hi-wall	Yang	TCI-18CO-AB	18000
32	Superior	G18	Prática Musical	15,86	Split	Hi-wall	Yang	TCI-18CO-AB	18000
33	Superior	G19	Coordenação Música	15,86	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA	18000
34	Superior	G20	Lab. Fotografia e Filmes	66,62	Split	Hi-wall	Samsung	AS12UWBUNXA2	12000
35	Superior	G20	Lab. Fotografia e Filmes	66,62	Split	Hi-wall	Yang	TCI-18CO-AB	18000
36	Superior	G20	Lab. Fotografia e Filmes	66,62	Split	Hi-wall	Samsung	AS12UWBUNXA2	12000
37	Superior	G20	Lab. Fotografia e Filmes	66,62	Split	Hi-wall	Yang	TCI-18CO-AB	18000
38	Superior	G09	Rádio Universitária	66,62	Split	Piso teto	Elgin	PHFI-36000-2	36000
39	Superior	G09	Rádio Universitária	66,62	Split	Hi-wall	Yang	TCI-18CO-AB	18000
40	Superior	G09	Rádio Universitária	66,62	Split	Hi-wall	Samsung	AS12UWBUNXA2	12000
41	Superior	G08	Prática Instrumental	32,80	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC/OUFE36B2NA	36000
42	Superior	G07	Prática Instrumental	32,80	Split	Piso teto	Elgin	PHFI-36000-2	36000
43	Superior	G06	Prática Instrumental	32,80	Split	Piso teto	Elgin	PHFI-36000-2	36000
44	Superior	G05	Prática Instrumental	32,80	Split	Piso teto	Elgin	PHFI-36000-2	36000
45	Superior	G04	Prática Instrumental	32,80	Split	Piso teto	Elgin	PHFI-36000-2	36000
46	Superior	G03	Prática Instrumental	32,80	Split	Piso teto	Elgin	PHFI-36000-2	36000
47	Superior	G02	Prática Instrumental	32,80	Split	Piso teto	Elgin	PHFI-36000-2	36000

49	Superior	G01	Prática Instrumental	32,80	Split	Piso teto	Elgin	PHFI-36000-2	36000

## Bloco_H
Item	Tipo de Atividade	Identificação do Ambiente			Área Climatizada Total (m²)	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
		Pavimento	N° Sala	Descrição
1	Sala de Apoio	Único	-	Sala de controle	119,40	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
2	Laboratório	Único	-	Ilha de edição	16,04	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2NA	18000
3	Laboratório	Único	-	Camarim	12,35	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2NA	12000
4	Laboratório	Único		Lab. de Telejornalismo	119,40	Splitão	Duto	Hitachi	RVT075CXP+RTC075CNP	90000
5	Auditório	Único	-	Auditório	395,70	Split	Cassete	Elgin	KBFI-48000-2	48000
6	Auditório	Único	-	Auditório	395,70	Split	Cassete	Elgin	KBFI-48000-2	48000
7	Auditório	Único	-	Auditório	395,70	Split	Cassete	Elgin	KBFI-48000-2	48000
8	Auditório	Único	-	Auditório	395,70	Split	Cassete	Elgin	KBFI-48000-2	48000
9	Auditório	Único	-	Auditório	395,70	Split	Cassete	Elgin	KBFI-48000-3	48000
10	Auditório	Único	-	Auditório	395,70	Split	Cassete	Elgin	KBFI-48000-4	48000
11	Auditório	Único	-	Auditório	395,70	Split	Cassete	Elgin	KBFI-48000-5	48000
12	Auditório	Único	-	Auditório	395,70	Split	Cassete	Elgin	KBFI-48000-6	48000
13	Auditório	Único	-	Comando	395,70	Split	Hi-wall	Consul	CBV09DB	9000
14	Auditório	Único	-	Auditório	395,70	Intercambiador	Duto	Hitachi	KPI100A3P	-
15	Auditório	Único	-	Auditório	395,70	Intercambiador	Duto	Hitachi	KPI100A3P	-
16	Auditório	Único	-	Auditório	395,70	Intercambiador	Duto	Hitachi	KPI100A3P	-

## Bloco_I
Item	Identificação do Ambiente			Área Climatizada Total (m²)	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
	Pavimento	Sala	Descrição

1	Subsolo	-	Recepção	8,33	Split	Hi-wall	Consul	CBE09A	9000
2	Subsolo	-	Data Center	9,11	Split	Hi-wall	Agratto	CCS18FR4-02	18000
3	Subsolo	-	Data Center	9,11	Split	Hi-wall	Agratto	CCS18FR4-02	18000
3	Subsolo	-	Recepção	8,33	Split	Hi-wall	Consul	CBE09A	9000
4	Subsolo	-	Recepção	8,33	Split	Hi-wall	Consul	CBE09A	9000
5	Subsolo	-	Sala De Estudo	11,71	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
6	Subsolo	-	Sala De Estudo	11,71	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
7	Subsolo	-	Geral	87,61	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
8	Subsolo	-	Geral	87,61	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
9	Subsolo	-	Sala De Processamentos Técnicos	21,49	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
10	Subsolo	-	Coleções	21,44	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
11	Subsolo	-	Coleções	21,44	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000
12	Subsolo	-	Bibliotecárias	13,73	Split	Hi-wall	Electrolux	TI24F	24000
13	Subsolo	-	Sala De Estudo Em Grupo	59,65	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
14	Subsolo	-	Sala De Estudo Em Grupo	59,65	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
15	Subsolo	-	Biblioteca Geral	87,61	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
16	Subsolo	-	Biblioteca Geral	87,61	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
17	Subsolo	-	Biblioteca Geral	87,61	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
18	Subsolo	-	Biblioteca Geral	87,61	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
19	Subsolo	-	Biblioteca Geral	87,61	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
20	Subsolo	-	Biblioteca Geral	87,61	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
21	1° Pavimento	I101	Sala de Aula	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
22	1° Pavimento	I101	Sala de Aula	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
23	1° Pavimento	I102	Sala de Aula	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
24	1° Pavimento	I102	Sala de Aula	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
25	1° Pavimento	I103	Sala de Aula	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
26	1° Pavimento	I103	Sala de Aula	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
27	1° Pavimento	I104	Sala de Aula	58,75	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
28	1° Pavimento	I104	Sala de Aula	58,75	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
29	1° Pavimento	I105	Sala de Aula	88,68	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
30	1° Pavimento	I105	Sala de Aula	88,68	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
31	2° Pavimento	I201	PRAE	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
32	2° Pavimento	I201	PRAE	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NA	30000
33	2° Pavimento	I202	PRAE	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
34	2° Pavimento	I202	PRAE	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
35	2° Pavimento	I203	PROGRAD	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB	30000
36	2° Pavimento	I203	PROGRAD	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB	30000
37	2° Pavimento	I204	PROGRAD	58,75	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
38	2° Pavimento	I204	PROGRAD	58,75	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
39	2° Pavimento	I205	PROGRAD	88,68	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
40	2° Pavimento	I205	PROGRAD	88,68	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
41	3° Pavimento	I301	Sala De Reuniões	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB	30000
42	3° Pavimento	I302	Apoio a Reitoria	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB	30000
43	3° Pavimento	I303	DINFRA	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB	30000
44	3° Pavimento	I303	DINFRA	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB	30000
45	3° Pavimento	I304	DCOM	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB	30000
46	3° Pavimento	I304	DCOM	73,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB	30000
47	3° Pavimento	I305	PROPLAN	58,75	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB	30000
48	3° Pavimento	I305	PROPLAN	58,75	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB	30000
49	3° Pavimento	I306	Dinfra	88,68	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
50	3° Pavimento	I306	Dinfra	88,68	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NA	36000
51	4° Pavimento	I401	SCI	43,78	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB	30000
52	4° Pavimento	I402	PROAD	58,70	Split	Hi-wall	Electrolux	TI24F	24000
53	4° Pavimento	I402	PROAD	58,70	Split	Hi-wall	Electrolux	TI24F	24000
54	4° Pavimento	I403	DLA	58,70	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB	30000
55	4° Pavimento	I403	DLA	58,70	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB	30000
56	4° Pavimento	I404	DTI	58,68	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB	30000
57	4° Pavimento	I404	DTI	58,68	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB	30000
58	4° Pavimento	I405	Auditoria	43,70	Split	Hi-wall	Electrolux	SI30F	30000
59	4° Pavimento	I406	Dti	58,70	Split	Hi-wall	Electrolux	TI24F	24000
60	4° Pavimento	I406	Dti	58,70	Split	Hi-wall	Electrolux	TI24F	24000
61	4° Pavimento	I407	Dti	58,65	Split	Hi-wall	Electrolux	TI24F	24000
62	4° Pavimento	I407	Dti	58,65	Split	Hi-wall	Electrolux	TI24F	24000
63	Térreo	RU	Sala Nutricionista	7,12	Split	Hi-wall	Consul	CBE09A	9000
64	Térreo	RU	Bilheteria	5,49	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI12B2IA	12000

## Bloco_J
Item	Identificação do Ambiente			Área Climatizada Total (m²)	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
	Pavimento	Sala	Descrição

1	Único	J01	SUPORTE - DTI	27,20	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA	18000
2	Único	J01	SUPORTE - DTI	27,20	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA	18000
3	Único	J02	CMP / PROAD	17,37	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA	18000
4	Único	J03	CMP / PROAD	17,37	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA	18000
5	Único	J04	CMP / PROAD	17,37	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2IA	18000

## Bloco_K
Item	Identificação do Ambiente			Área Climatizada Total (m²)	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
	Pavimento	Sala	Descrição

1	Subsolo	K01-s	Laboratório de informática	58,87	Split	Piso teto	Agratto	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
2	Subsolo	K01-s	Laboratório de informática	58,87	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
3	Subsolo	K02-s	Laboratório de informática	73,80	Split	Piso teto	Elgin	PTFI48B2IA/ PTFE48B4NA	48000
4	Subsolo	K02-s	Laboratório de informática	73,80	Split	Piso teto	Elgin	PTFI48B2IA/ PTFE48B4NA	48000
5	Subsolo	K03-s	Sala	9,13	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000
6	Subsolo	K04-s	Laboratório de informática	73,80	Split	Piso teto	Elgin	PTFI48B2IA/ PTFE48B4NA	48000
7	Subsolo	K04-s	Laboratório de informática	73,80	Split	Piso teto	Elgin	PTFI48B2IA/ PTFE48B4NA	48000
8	Subsolo	K05-s	Laboratório de informática	58,75	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
9	Subsolo	K05-s	Laboratório de informática	58,75	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
10	Subsolo	K06-s	Sala	9,13	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000
11	Subsolo	K07-s	Laboratório de informática	73,80	Split	Piso teto	Elgin	PTFI48B2IA/ PTFE48B4NA	48000
12	Subsolo	K07-s	Laboratório de informática	73,80	Split	Piso teto	Elgin	PTFI48B2IA/ PTFE48B4NA	48000
13	Térreo	K01	Acessibilidade	27,56	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
14	Térreo	K02	Perícia	28,89	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
15	Térreo	K03	Sala de Aula	73,80	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC/OUFE36B2NA	36000
16	Térreo	K03	Sala de Aula	73,80	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC/OUFE36B2NA	36000
17	Térreo	K04	Sala de Aula	73,80	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC/OUFE36B2NA	36000
18	Térreo	K04	Sala de Aula	73,80	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC/OUFE36B2NA	36000
19	Térreo	K05	Sala de Aula	58,75	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
20	Térreo	K05	Sala de Aula	58,75	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
21	Térreo	K06	Sala de Aula	88,67	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
22	Térreo	K06	Sala de Aula	88,67	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
23	Térreo	K06	Sala de Aula	88,67	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
24	1° Pavimento	K101	Sala de Aula	59,10	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
25	1° Pavimento	K101	Sala de Aula	59,10	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
26	1° Pavimento	K102	Sala de Aula	59,43	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
27	1° Pavimento	K102	Sala de Aula	59,43	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
28	1° Pavimento	K103	Sala de Aula	59,41	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
29	1° Pavimento	K103	Sala de Aula	59,41	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
30	1° Pavimento	K104	Sala de Aula	44,11	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
31	1° Pavimento	K105	Sala de Aula	59,00	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
32	1° Pavimento	K105	Sala de Aula	59,00	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
33	1° Pavimento	K106	Sala de Aula	44,09	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
34	1° Pavimento	K107	Sala de Aula	44,06	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
35	2° Pavimento	K201	PROEX	59,10	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
36	2° Pavimento	K201	PROEX	59,10	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
37	2° Pavimento	K202	PROEX	59,43	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
38	2° Pavimento	K202	PROEX	59,43	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
39	2° Pavimento	K203	PROCULT	59,41	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
40	2° Pavimento	K203	PROCULT	59,41	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
41	2° Pavimento	K204	PROCULT	44,11	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
42	2° Pavimento	K205	SEDOP	44,00	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
43	2° Pavimento	K206	PROEX	44,00	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
44	2° Pavimento	K207	PROCULT	44,09	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
45	2° Pavimento	K208	Acessibilidade	44,06	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
46	3° Pavimento	K301	Pós IISCA	59,10	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
47	3° Pavimento	K301	Pós IISCA	59,10	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
48	3° Pavimento	K302	Pós CCSA	59,43	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
49	3° Pavimento	K302	Pós CCSA	59,43	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
50	3° Pavimento	K303	Pós CCT	59,41	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
51	3° Pavimento	K303	Pós CCT	59,41	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
52	3° Pavimento	K304	Sala de Reunião	44,11	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
53	3° Pavimento	K305	Sala de Estudos	29,09	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
54	3° Pavimento	K306	PRPI	29,13	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
55	3° Pavimento	K307	PRPI	44,09	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
56	3° Pavimento	K308	PRPI	44,06	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
57	4° Pavimento	K401	Sala de Capacitação	43,81	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
58	4° Pavimento	K401	Sala de Capacitação	43,81	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
59	4° Pavimento	K402	Ouvidoria	28,86	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000
60	4° Pavimento	K402	Ouvidoria	28,86	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000
61	4° Pavimento	K403	PROGEP- Núcleo Gestor	28,83	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000
62	4° Pavimento	K403	PROGEP- Núcleo Gestor	28,83	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000
63	4° Pavimento	K404	PROGEP-CAD	58,83	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
64	4° Pavimento	K404	PROGEP-CAD	58,83	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
65	4° Pavimento	K405	Gabinete Pro-Reitoria (PROGEP)	28,83	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000
66	4° Pavimento	K405	Gabinete Pro-Reitoria (PROGEP)	28,83	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000
67	4° Pavimento	K406	PROGEP-CQVT	28,83	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000
68	4° Pavimento	K406	PROGEP-CQVT	28,83	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000
69	4° Pavimento	K407	PROGEP- CDP	58,75	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
70	4° Pavimento	K407	PROGEP- CDP	58,75	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
71	4° Pavimento	K408	PROGEP- CAP	58,75	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
72	4° Pavimento	K408	PROGEP- CAP	58,75	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
73	4° Pavimento	K409	PROGEP- CIS/CPPD	28,79	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000
74	4° Pavimento	K409	PROGEP- CIS/CPPD	28,79	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000

## Bloco_L
Item	Identificação do Ambiente			Área Climatizada Total (m²)	Carga Térmica em KW	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
	Pavimento	Sala	Descrição
1	Único	L01A	Gabinete de Professor	12,76	3,52	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000
2	Único	L01B	Gabinete de Professor	6,27	2,64	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
3	Único	L01D	Sala de balança	6,27	2,64	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
4	Único	L01	Laboratório de Polímeros	121,46	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
5	Único		Laboratório de Polímeros	121,46	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
6	Único		Laboratório de Polímeros	121,46	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
7	Único		Laboratório de Polímeros	121,46	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
8	Único	L02A	Gabinete de Professor	6,15	2,64	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
9	Único	L02B	Sala do técnico	6,15	2,64	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-03	9000
10	Único	L02	Laboratório de Calçados	137,26	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
11	Único		Laboratório de Calçados	137,26	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
12	Único		Laboratório de Calçados	137,26	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
13	Único		Laboratório de Calçados	137,26	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
14	Único	L03A	Gabinete de Professor	6,15	2,64	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
15	Único	L03B	Gabinete de Professor	6,15	2,64	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
16	Único	L03C	Sala de Reuniões	12,75	5,28	Split	Hi-wall	Agratto	ACS18FIR4-02/ ACS18FER4-02/	18000
17	Único	L03D	Nanomateriais	25,93	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
18	Único	L03E	Análise Térmica	12,75	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
19	Único	L03F	Preparação de Amostras	26,25	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
20	Único	L03G	Fluorescência e difração de raios x	26,25	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
21	Único	L03H	Espectometria molecular	25,93	3,52	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000
22	Único				3,52	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000
23	Único	L03I	Microscopia eletrônica de varredura	25,93	5,28	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2NA	18000
24	Único				5,28	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2NA	18000
25	Único	L03J	Sala de Aula	38,24	5,28	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2NA	18000
26	Único				5,28	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2NA	18000
27	Único	L03K	Gabinete de Professor	33,74	3,52	Split	Hi-wall	Elgin	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000
28	Único				3,52	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000

## Bloco_M
Item	Identificação do Ambiente			Área Climatizada Total (m²)	Carga Térmica em KW	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
	Pavimento	Sala	Descrição
1	Subsolo	M01-s	Sala de Aula	53,01	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
2	Subsolo	M01-s	Sala de Aula	53,01	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
3	Subsolo	M02-s	Sala de Aula	73,78	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
4	Subsolo	M02-s	Sala de Aula	73,78	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
5	Subsolo	M03-s	Sala de Aula	73,78	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
6	Subsolo	M03-s	Sala de Aula	73,78	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
7	Subsolo	M04-s	Sala de Aula	58,75	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
8	Subsolo	M04-s	Sala de Aula	58,75	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
9	Subsolo	M05-s	Sala de Aula	88,67	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC/OUFE36B2NA	36000
10	Subsolo	M05-s	Sala de Aula	88,67	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
11	Térreo	M01	Sala de Aula	53,01	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
12	Térreo	M01	Sala de Aula	53,01	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
13	Térreo	M02	Sala de Aula		10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	36000
14	Térreo	M02	Sala de Aula		10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	36000
15	Térreo	M03	Sala de Aula	73,78	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
16	Térreo	M03	Sala de Aula	73,78	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
17	Térreo	M04	Sala de Aula	58,75	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
18	Térreo	M04	Sala de Aula	58,75	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
19	Térreo	M05	Coordenação de curso do CCSA	12,00	5,28	Split	Hi-wall	Agratto	ACS18FIR4-02/ ACS18FER4-02/	18000
20	Térreo	M06	Coordenação de curso do CCSA	12,00	5,28	Split	Hi-wall	Agratto	ACS18FIR4-02/ ACS18FER4-02/	18000
21	Térreo	M08	Coordenação de curso do CCSA	12,00	5,28	Split	Hi-wall	Agratto	ACS18FIR4-02/ ACS18FER4-02/	18000
22	Térreo	M09	Coordenação de curso do CCSA	12,00	5,28	Split	Hi-wall	Agratto	ACS18FIR4-02/ ACS18FER4-02/	18000
23	1° Pavimento	M101	Sala de Aula	73,78	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
24	1° Pavimento	M101	Sala de Aula	73,78	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
25	1° Pavimento	M102	Sala de Aula	73,78	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
26	1° Pavimento	M102	Sala de Aula	73,78	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC/OUFE36B2NA	36000
27	1° Pavimento	M103	Sala de Aula	73,78	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
28	1° Pavimento	M103	Sala de Aula	73,78	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
29	1° Pavimento	M104	Sala de Aula	58,75	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
30	1° Pavimento	M104	Sala de Aula	58,75	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
31	1° Pavimento	M105	Sala de Aula	88,67	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
32	1° Pavimento	M105	Sala de Aula	88,67	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
33	2° Pavimento	M201	Grupo de Pesquisa – Mapa	73,78	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
34	2° Pavimento	M203	Grupo de Pesquisa – Bis	73,78	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
35	2° Pavimento	M205	Grupo de Pesquisa – Leme	73,78	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
36	2° Pavimento	M207	Grupo de Pesquisa – Necafin	73,78	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI36B2NB/ PEFE36B2NB	36000
37	2° Pavimento	M209	INGETI/NERMS	73,78	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
38	2° Pavimento	M210	LACIN	73,78	10,55	Split	Piso teto	Elgin	PTFI36B2IC/OUFE36B2NA	36000
39	2° Pavimento	M211	GAAP / LAURBS	58,75	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
40	2° Pavimento	M212	LACITE / LEVIS	58,75	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
41	2° Pavimento	M213	LIEGS		7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
42	2° Pavimento	M214	ITEPS	45,00	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
43	2° Pavimento	M215	NEC	22,48	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
44	2° Pavimento	M216	NUGEP	45,00	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
45	3° Pavimento	M301	Sala de Reunião	44,13	8,79	Split	Piso teto	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	30000
46	3° Pavimento	M302	Gabinete	29,45	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
47	3° Pavimento	M303	Gabinete	29,45	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
48	3° Pavimento	M304	Gabinete	29,45	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
49	3° Pavimento	M305	Gabinete	29,45	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
50	3° Pavimento	M306	Gabinete	29,45	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
51	3° Pavimento	M307	Gabinete	29,45	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
52	3° Pavimento	M309	Gabinete	29,12	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
53	3° Pavimento	M310	Gabinete	29,41	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
54	3° Pavimento	M311	Gabinete	29,41	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
55	3° Pavimento	M312	Gabinete	29,12	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
56	4° Pavimento	M401	Direção CCSA	44,13	8,79	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
57	4° Pavimento	M402	Gabinete	29,45	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
58	4° Pavimento	M403	Gabinete	29,45	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
59	4° Pavimento	M404	Gabinete	29,45	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
60	4° Pavimento	M405	Gabinete	29,45	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
61	4° Pavimento	M406	Gabinete	29,45	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
62	4° Pavimento	M407	Gabinete	29,16	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
63	4° Pavimento	M408	Gabinete	29,12	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
64	4° Pavimento	M409	Gabinete	29,12	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
65	4° Pavimento	M410	Gabinete	29,41	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
66	4° Pavimento	M411	Gabinete	29,41	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000
67	4° Pavimento	M412	Gabinete	29,12	7,03	Split	Hi-wall	Elgin	HLFI24B2IA/ HLFE24B2IA	24000

## Bloco_N
Item	Tipo de Atividade	Identificação do Ambiente			Área Climatizada Total (m²)	Equipamento	Tipo	Marca	Modelo	Capacidade
		Pavimento	N° Sala	Descrição
1	Laboratório	Único	N01	Lab. de Cerâmica	112,81	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
2	Laboratório	Único		Lab. de Cerâmica	112,81	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
3	Laboratório	Único		Lab. de Cerâmica	112,81	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
4	Gabinete	Único	N01A	Gabinete de Professor	9,40	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
5	Gabinete	Único	N01B	Gabinete de Professor	9,40	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
6	Gabinete	Único	N01C	Gabinete de Professor	8,90	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
7	Laboratório	Único	N02	Lab. de Metais	117,33	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
8	Laboratório	Único		Lab. de Metais	117,33	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
9	Laboratório	Único		Lab. de Metais	117,33	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
10	Gabinete	Único	N02A	Gabinete de Professor	10,00	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
11	Gabinete	Único	N02B	Gabinete de Professor	10,00	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
12	Gabinete	Único	N03A	Gabinete de Professor	9,40	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
13	Gabinete	Único	N03B	Gabinete de Professor	9,40	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
14	Gabinete	Único	N03C	Gabinete de Professor	9,40	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
15	Gabinete	Único	N03D	Gabinete de Professor	9,40	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
16	Laboratório	Único	N03E	Gabinete de Professor	13,65	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000
17	Laboratório	Único	N03F	Lab. de Ensaio de Materiais	13,65	Split	Hi-wall	Agratto	ACS12FIR4-02/ ACS12FER4-02	12000
18	Laboratório	Único	N03G	Gabinete de Professor	16,38	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2NA	18000
19	Laboratório	Único	N03H	Gabinete de Professor	16,38	Split	Hi-wall	Elgin	HEFI18B2NA	18000
20	Sala de Aula	Único	N03I	Sala de Aula	27,55	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
21	Laboratório	Único	N04	Lab. de Mecânica dos Solos	113,89	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
22	Laboratório	Único		Lab. de Mecânica dos Solos	113,89	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
23	Laboratório	Único		Lab. de Mecânica dos Solos	113,89	Split	Piso teto	Elgin	PEFI30B2NB/ PEFE30B2NB	30000
24	Gabinete	Único	N04A	Gabinete de Professor	9,40	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
25	Gabinete	Único	N04B	Gabinete de Professor	9,40	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000
26	Técnico	Único	N04C	Gabinete de Professor	9,12	Split	Hi-wall	Agratto	ACS9FIR4-02 ACS9FER4-02	9000

## Contador
Identificação do Ambiente			Tipo	Capacidade	Ciclo Preventivo		Manutenção Corretiva		Manutenção Corretiva
Pavimento	Sala	Descrição					Início	Fim	Início	Fim	Peças (Item)
											Item	Qtd.	Descrição
Único	01	Sala do motorista	Janela	10000
Superior	01	SEDOU	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	17/10/19	17/10/19	232	0,24	Gás R22
Superior	01	SEDOP	Hi-wall	12000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	02	Secretaria de acessibilidade	Hi-wall	30000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Superior	03	Lab. de Informática	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	03	Lab. de Informática	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	04	-	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	04b	PROEX	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	05a	PROEN	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	05b	CCT	Hi-wall	30000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	06	Prof. Renato Mendes/Luiz Manoel	Hi-wall	9000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	07	Prof. Silvana/placido	Hi-wall	9000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Superior	08	Prof. Clarice Dias	Hi-wall	7000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Superior	09	Prof. Francisco de Assis	Hi-wall	7000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Superior	10	Prof. Lucimar	Hi-wall	9000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Superior	11	Coordenadoria de qualidade de vida no trabalho	Hi-wall	7000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Superior	12	Prof. Rafael Perazzo	Hi-wall	7000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Superior	13	Prof. Vicente	Hi-wall	7000	05/11/19	05/11/19	#REF!	#REF!

Superior	14	Prof. Dimas	Hi-wall	7000	05/11/19	05/11/19	#REF!	#REF!

Superior	15	Prof. Juscelino	Hi-wall	7000	05/11/19	05/11/19	#REF!	#REF!

Superior	16	Prof. Leandro Tavares	Hi-wall	9000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	17	Coordenação Materiais	Hi-wall	7000	05/11/19	05/11/19	#REF!	#REF!

Superior	18	Coordenação Civil	Hi-wall	7000	05/11/19	05/11/19	#REF!	#REF!

Superior	19	Celme	Hi-wall	7000	06/11/19	06/11/19	#REF!	#REF!

Inferior	20	Sala de Aula	Piso teto	36000	06/11/19	06/11/19	#REF!	#REF!

Inferior	20	Sala de Aula	Piso teto	36000	06/11/19	06/11/19	#REF!	#REF!

Inferior	21	Sala de Aula	Piso teto	36000	06/11/19	06/11/19	#REF!	#REF!

Inferior	21	Sala de Aula	Piso teto	36000	06/11/19	06/11/19	#REF!	#REF!

Inferior	22	Sala de Aula	Piso teto	30000	06/11/19	06/11/19	#REF!	#REF!

Inferior	22	Sala de Aula	Piso teto	30000	06/11/19	06/11/19	#REF!	#REF!

Superior	23A	Sala de Aula	Hi-wall	18000	06/11/19	06/11/19	#REF!	#REF!

Inferior	23B	Sala de Aula	Hi-wall	18000	06/11/19	06/11/19	#REF!	#REF!

Inferior	23C	Prof. Mário	Hi-wall	12000	30/12/99	30/12/99	#REF!	#REF!
Inferior	24	Paulo Renato	Hi-wall	30000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	25	Lab. de Topografia	Hi-wall	9000	06/11/19	06/11/19	#REF!	#REF!
Inferior	26	PRAE - Sala da assistente social	Hi-wall	18000	30/12/99	30/12/99	#REF!	#REF!
Inferior	27a	Sala de Aula	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	27b	Eng. Materiais	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	28	DCE	Hi-wall	30000	06/11/19	06/11/19	#REF!	#REF!

Inferior	28	DCE	Hi-wall	12000	05/11/19	05/11/19	#REF!	#REF!
Superior	gc1	DIARI	Hi-wall	12000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	-	Telefonista	Hi-wall	18000	05/11/19	05/11/19	30/12/99	30/12/99
Único	29	Lab. Química	Hi-wall	30000	07/11/19	07/11/19
Único	29	Lab. Química	Hi-wall	30000	07/11/19	07/11/19
Único	29a	-	Hi-wall	12000	07/11/19	07/11/19
Único	29b	-	Hi-wall	12000	08/11/19	08/11/19	08/11/19	08/11/19	08/11/19	08/11/19	65	1	Capacitor
Único	30	Lab. Eng. Materiais	Hi-wall	30000	07/11/19	07/11/19
Único	30	Lab. Eng. Materiais	Hi-wall	30000	07/11/19	07/11/19
Único	30A	Gab. De Professor	Hi-wall	18000	07/11/19	07/11/19
Único	30B	Sala Laboratorista	Janela	10000	07/11/19	07/11/19
Único	31	Lab. Física	Hi-wall	30000	07/11/19	07/11/19
Único	31	Lab. Física	Hi-wall	30000	07/11/19	07/11/19
Único	31A	Gab. De Professor	Hi-wall	24000	02/12/19	02/12/19
Único	31B	Cluster	Hi-wall	18000	02/12/19	02/12/19
Único	32	Lab. Materiais de construção	Hi-wall	30000	07/11/19	07/11/19

Único	32	Lab. Materiais de construção	Hi-wall	30000	07/11/19	07/11/19
Único	32A	Gab. De Professor	Hi-wall	12000	07/11/19	07/11/19
Único	32B	Sala Laboratorista	Hi-wall	18000	07/11/19	07/11/19

Único	29C	Lab. Química	Janela	7000	02/12/19	02/12/19
Único	29C	Lab. Química	Janela	7000	02/12/19	02/12/19
Único	-	Prof. Marcelo	Hi-wall	12000	08/11/19	08/11/19	08/11/19	08/11/19	08/11/19	08/11/19	232	0,27	Gás R22
Único	-	Grupo de física teórica	Janela	7000	08/11/19	08/11/19
Superior	33	Sala de Aula	Hi-wall	30000	11/11/19	11/11/19

Superior	33	Sala de Aula	Hi-wall	30000	11/11/19	11/11/19

Superior	34	Sala de Aula	Hi-wall	30000	11/11/19	11/11/19

Superior	34	Sala de Aula	Hi-wall	30000	11/11/19	11/11/19

Superior	35	Sala de Aula	Hi-wall	30000	11/11/19	11/11/19

Superior	35	Sala de Aula	Hi-wall	30000	11/11/19	11/11/19

Superior	36	Sala de Aula	Hi-wall	30000	11/11/19	11/11/19

Superior	36	Sala de Aula	Hi-wall	30000	11/11/19	11/11/19
Superior	37	Consultoria Jr.	Hi-wall	12000	12/11/19	12/11/19

Superior	37A	Coordenadoria de Adm. Pública	Janela	10000	11/11/19	11/11/19
Superior	38	Coordenação de biblioteconomia	Hi-wall	12000	11/11/19	11/11/19
Superior	39	Mestrado em biblioteconomia	Hi-wall	12000	12/11/19	12/11/19
Superior	40	Prof. Ariluci	Hi-wall	12000	02/12/19	02/12/19

Superior	41	Prof. Irma de Oliveira	Hi-wall	12000	11/11/19	11/11/19
Superior	42	Prof. Francisca Santos	Hi-wall	12000	12/11/19	12/11/19

Superior	43	Prof. Carla Façanha	Hi-wall	12000	12/11/19	12/11/19

Superior	44	Prof. Debora Sampaio	Hi-wall	12000	12/11/19	12/11/19
Superior	45	Prof. Fabiana	Hi-wall	12000	12/11/19	12/11/19
Superior	46	Prof. Ricardo Salmito	Hi-wall	12000	02/12/19	02/12/19	02/12/19	02/12/19	02/12/19	02/12/19	61	1

Superior	47	PRAE - Pedagoga, psicologa	Hi-wall	12000	11/11/19	11/11/19

Superior	48	Prof. Deise Santos	Hi-wall	12000	11/11/19	11/11/19

Superior	49	Pet Design	Hi-wall	12000	11/11/19	11/11/19
Superior	50	Pet Design	Hi-wall	12000	11/11/19	11/11/19

Inferior	51	Coordenação Libras	Hi-wall	30000	12/11/19	12/11/19
Inferior	52	PET - Música	Hi-wall	30000	12/11/19	12/11/19
Inferior	53	Lab. De calçados	Hi-wall	30000	12/11/19	12/11/19
Inferior	54	Sala de Aula	Piso teto	36000	12/11/19	12/11/19
Inferior	55A	Sala de Aula	Hi-wall	30000	12/11/19	12/11/19
Inferior	55B	Sala de Aula	Piso teto	36000	12/11/19	12/11/19

Inferior	56	Coordenação de Filosofia	Hi-wall	12000	12/11/19	12/11/19
Inferior	57	Camila Prado	Hi-wall	12000	12/11/19	12/11/19
Inferior	58	Eliane Abreu	Hi-wall	12000	12/11/19	12/11/19
Inferior	59	Luiz Manoel	Hi-wall	12000	12/11/19	12/11/19
Inferior	60	Emanuel/Francisco	Hi-wall	12000	12/11/19	12/11/19
Inferior	61	N/D	Hi-wall	12000	12/11/19	12/11/19
Inferior	62	PIBID	Hi-wall	18000	12/11/19	12/11/19
Único	63	Projetta	Hi-wall	12000	02/12/19	02/12/19
Único	64	Lab. Recursos hídricos	Hi-wall	30000	13/11/19	13/11/19

Único	64	Lab. Recursos hídricos	Hi-wall	18000	13/11/19	13/11/19
Único	64	Lab. Recursos hídricos	Hi-wall	30000	13/11/19	13/11/19	13/11/19	13/11/19	13/11/19	13/11/19	101	1	Capacitor
Único	64A	Joseilson	Janela	10000	13/11/19	13/11/19
Único	64A1	Prof. Paulo Roberto	Hi-wall	12000	13/11/19	13/11/19
Único	64A2	Prof. Luiz Alberto	Hi-wall	12000	13/11/19	13/11/19
Único	64B	Sala dos bolsistas	Hi-wall	18000	13/11/19	13/11/19
Único	65	Central Analítica	Hi-wall	12000	02/12/19	02/12/19
Único	65A	Central Analítica	Hi-wall	12000	02/12/19	02/12/19
Único	66	Lab. Mecânica dos solos	Hi-wall	30000

Único	66	Lab. Mecânica dos solos	Hi-wall	30000										-
														-
Único	66A	Técnico	Hi-wall	12000	04/12/19	04/12/19								-
Único	66B	Prof. Ana Patrícia	Hi-wall	12000
Único	67	Lab. de Saneamento	Hi-wall	30000	13/11/19	13/11/19
Único	67	Lab. de Saneamento	Hi-wall	30000	13/11/19	13/11/19
Único	67A	Técnico	Hi-wall	12000	13/11/19	13/11/19
Único	67B	Prof. Gorete	Hi-wall	12000	13/11/19	13/11/19
Único	-	Coordenadoria de Manutenção	Janela	10000	04/12/19	04/12/19
Superior	68	Sala de Aula	Piso teto	36000	04/12/19	04/12/19
Superior		Sala de Aula	Piso teto	36000	04/12/19	04/12/19
Superior	69	Sala de Aula	Piso teto	36000
Superior		Sala de Aula	Piso teto	36000
Superior	70	Sala de Aula	Piso teto	36000	04/12/19	04/12/19
Superior		Sala de Aula	Piso teto	36000	04/12/19	04/12/19
Superior	71	Sala de Aula	Piso teto	36000	04/12/19	04/12/19	18/11/19	18/11/19	18/11/19	18/11/19	131	1	Compressor
									18/11/19	18/11/19	233	2,15	Gás R410
Superior			Piso teto	36000	04/12/19	04/12/19
Superior	72	PET - Administração	Hi-wall	18000	04/12/19	04/12/19

Superior	73	ENACTUS	Hi-wall	9000
Superior	74	NEPOCS	Hi-wall	9000	04/12/19	04/12/19
Superior	75	-	Hi-wall	9000	04/12/19	04/12/19
Superior	76	Sala de bolsistas	Hi-wall	9000	04/12/19	04/12/19
Superior	77/78	CCSA	Hi-wall	18000	04/12/19	04/12/19
Superior	79/80	ITEPS	Hi-wall	12000	04/12/19	04/12/19
Superior	81	Prof. Liana Andrade	Hi-wall	9000	04/12/19	04/12/19
Superior	82	Premium Consultoria	Hi-wall	12000	04/12/19	04/12/19
Superior	83	Coordenação Ciências Contábeis	Hi-wall	9000	04/12/19	04/12/19
Superior	84	Prof. Edwin	Hi-wall	9000	04/12/19	04/12/19
Superior	85	Núcleo de pesquisa e práticas contábeis	Hi-wall	9000	04/12/19	04/12/19
Superior	86	Coordenação Adm	Hi-wall	9000	04/12/19	04/12/19
Inferior	87	-	Piso teto	30000	04/12/19	04/12/19
Inferior		-	Piso teto	30000	04/12/19	04/12/19
Inferior	88	-	Piso teto	30000	04/12/19	04/12/19
Inferior		-	Piso teto	30000	04/12/19	04/12/19
Inferior	89	Miniauditório	Piso teto	36000	04/12/19	04/12/19
Inferior		Miniauditório	Piso teto	36000	04/12/19	04/12/19
Inferior	90	DTI	Hi-wall	24000	04/12/19	04/12/19
Inferior		DTI	Hi-wall	24000	04/12/19	04/12/19
Inferior		DTI	Hi-wall	18000	04/12/19	04/12/19
Inferior		DTI	Hi-wall	18000	04/12/19	04/12/19
Inferior	91	Nerms	Hi-wall	18000	04/12/19	04/12/19
Inferior	92/93	NEC	Hi-wall	18000	04/12/19	04/12/19
Inferior	94/95	Liegs	Hi-wall	18000	04/12/19	04/12/19
Inferior	96-97	Lacim	Hi-wall	18000	04/12/19	04/12/19
Inferior	98-99	LACIM	Hi-wall	18000	04/12/19	04/12/19
Inferior	100	PET - Biblioteconomia	Hi-wall	18000	04/12/19	04/12/19
Único	-	Lab. de Joias	Hi-wall	12000	11/10/19	11/10/19
Único	-	Lab. de Joias	Hi-wall	12000	11/10/19	11/10/19
Inferior	G001	Sala de Aula	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
											#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G001	Sala de Aula	Hi-wall	30000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G002	Sala de Aula	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G002	Sala de Aula	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G003	Sala de Aula	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G003	Sala de Aula	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G004-2	Lab. de Caracterização Ensaios Mecânicos	Hi-wall	9000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	05/09/19	05/09/19	#REF!	#REF!	#REF!
					#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	05/09/19	05/09/19	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G004-1	Microscopia	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G004-4	Lab. de Caracterização - Análise Térmica	Hi-wall	9000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G004-3	Raio-X	Hi-wall	18000	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?
Inferior	G005	Lab. de Cerâmica	Hi-wall	30000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	30/09/19	30/09/19	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G005	Lab. de Cerâmica	Hi-wall	9000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G005	Lab. de Cerâmica	Hi-wall	9000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G006	Lab. de Metais	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
					#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G006	Lab. de Metais	Hi-wall	30000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
					#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G007	Lab. Informática	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G007	Lab. Informática	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G007	Lab. de Prototipagem	Hi-wall	12000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G008	Desenho de Observação	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
					#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G008	Desenho de Observação	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G009	Lab. de Desenho	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Inferior	G009	Lab. de Desenho	Hi-wall	30000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G101	-	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G101	-	Hi-wall	30000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G102	Lab. Práticas jornalísticas	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	30/09/19	30/09/19	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G102	Lab. Práticas jornalísticas	Hi-wall	30000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	30/09/19	30/09/19	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G103	Antônio/Goretti/Ivanio	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G104	Marcio Mattos/João Luís	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G105	Coordenadoria Jornalismo	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G106	CA Jornalismo	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G107	Coordenação Design	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G108	Cristina/Juliana/Manoel	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G109	IISCA	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G110	Coordenação Música	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
					#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G111	Lab. Fotojornalismo	Hi-wall	12000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
					#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G111-2B	Lab. Fotojornalismo - Estudos Fotográficos	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G111-3B	Lab. Fotojornalismo - Guarda de Equipamentos	Hi-wall	12000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G111-4	Lab. Fotojornalismo - Editoria de Fotografia	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	30/09/19	30/09/19	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G112	Lab. de Radiojornalismo	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	30/09/19	30/09/19	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G112	Lab. de Radiojornalismo	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	30/09/19	30/09/19	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G112	Lab. de Radiojornalismo	Hi-wall	12000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G113	Lab. de Prática instrumental de violão	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G114	Lab. de Violoncelo e contrabaixo acústico	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G115	Lab. de Prática instrumental de violino e violoncelo	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	30/09/19	30/09/19	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G116	Lab. de Prática instrumental de saxofone	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G117	Lab. de Prática instrumental de sopro	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G118	Lab. de Prática instrumental de piano e teclado	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G119	Canto coral e Técnica vocal - Márcio Mattos	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Superior	G120	Lab. de Prática musical coletiva	Piso teto	36000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Único	-	Sala de controle	Piso teto	36000	29/10/19	29/10/19
Único	-	Ilha de edição	Hi-wall	18000	29/10/19	29/10/19
Único	-	Camarim	Hi-wall	12000	29/10/19	29/10/19
Único		Lab. de Telejornalismo	Duto	90000	29/10/19	29/10/19	29/10/19	29/10/19	29/10/19	29/10/19	233	0,15	Gás R410

Único	-		Cassete	48000	31/10/19	31/10/19
Único	-	Auditório	Cassete	48000	01/11/19	01/11/19
Único	-	Auditório	Cassete	48000	31/10/19	31/10/19
Único	-	Auditório	Cassete	48000	31/10/19	31/10/19
Único	-	Auditório	Cassete	48000	31/10/19	31/10/19
Único	-	Auditório	Cassete	48000	31/10/19	31/10/19	31/10/19	31/10/19	31/10/19	31/10/19	232	2,4	Gás R22
Único	-	Auditório	Cassete	48000	31/10/19	31/10/19
Único	-	Auditório	Cassete	48000	31/10/19	31/10/19
Único	-	Comando	Hi-wall	9000
Único	-	Auditório	Duto	-
Único	-	Auditório	Duto	-
Único	-	Auditório	Duto	-
Subsolo	-	Recepção	Hi-wall	9000	03/10/19	03/10/19
Subsolo	-	Recepção	Hi-wall	9000	03/10/19	03/10/19
Subsolo	-	Recepção	Hi-wall	9000	03/10/19	03/10/19
Subsolo	-	Sala De Estudo	Hi-wall	12000	04/12/19	04/12/19
Subsolo	-	Sala De Estudo	Hi-wall	12000	02/10/19	02/10/19
Subsolo	-	Geral	Hi-wall	12000
Subsolo	-	Geral	Hi-wall	12000	02/10/19	02/10/19
Subsolo	-	Sala De Processamentos Técnicos	Hi-wall	12000	03/10/19	03/10/19
Subsolo	-	Coleções	Hi-wall	12000	03/10/19	03/10/19
Subsolo	-	Coleções	Hi-wall	12000	04/12/19	04/12/19
Subsolo	-	Bibliotecárias	Hi-wall	24000	04/10/19	04/10/19	04/10/19	04/10/19	04/10/19	04/10/19	89	1	Capacitor	-
Subsolo	-	Sala De Estudo Em Grupo	Piso teto	30000	02/10/19	02/10/19

Subsolo	-	Sala De Estudo Em Grupo	Piso teto	30000	02/10/19	02/10/19	02/10/19	02/10/19	02/10/19	02/10/19	113	2	Capacitor
Subsolo	-	Geral	Piso teto	30000	03/10/19	03/10/19
Subsolo	-	Geral	Piso teto	30000	04/12/19	04/12/19
Subsolo	-	Geral	Piso teto	30000	03/10/19	03/10/19
Subsolo	-	Geral	Piso teto	30000	04/10/19	04/10/19	24/09/19	24/09/19	24/09/19	24/09/19	233	0,29	Gás R410	-
									24/09/19	24/09/19	113	1	Capacitor
									18/11/19	18/11/19	119	1	Compressor
									18/11/19	18/11/19	233	2	Gás R410
Subsolo	-	Geral	Piso teto	30000	04/12/19	04/12/19
Subsolo	-	Geral	Piso teto	30000	04/10/19	04/10/19	29/11/19	29/11/19	29/11/19	29/11/19	233	1,9	Gás R410	-

1° Pavimento	I101	Sala de Aula	Piso teto	30000	15/10/19	15/10/19
1° Pavimento	I101	Sala de Aula	Piso teto	30000	15/10/19	15/10/19
1° Pavimento	I102	Sala de Aula	Piso teto	30000	15/10/19	15/10/19
1° Pavimento	I102	Sala de Aula	Piso teto	30000	15/10/19	15/10/19
1° Pavimento	I103	Sala de Aula	Piso teto	36000	15/10/19	15/10/19
1° Pavimento	I103	Sala de Aula	Piso teto	36000	15/10/19	15/10/19
1° Pavimento	I104	Sala de Aula	Piso teto	36000	15/10/19	15/10/19
1° Pavimento	I104	Sala de Aula	Piso teto	36000	15/10/19	15/10/19
1° Pavimento	I105	Sala de Aula	Piso teto	36000	15/10/19	15/10/19
1° Pavimento	I105	Sala de Aula	Piso teto	36000	15/10/19	15/10/19
2° Pavimento	I201	Prae	Piso teto	30000	07/10/19	07/10/19
2° Pavimento	I201	Prae	Piso teto	30000	07/10/19	07/10/19
2° Pavimento	I202	Proex	Piso teto	36000	04/12/19	04/12/19

2° Pavimento	I202	Proex	Piso teto	36000	04/12/19	04/12/19

2° Pavimento	I203	Proen	Piso teto	30000	07/10/19	07/10/19	07/10/19	07/10/19			113	1	Capacitor	-
2° Pavimento	I203	Proen	Piso teto	30000	07/10/19	07/10/19
2° Pavimento	I204	Procult	Piso teto	36000	07/10/19	07/10/19
2° Pavimento	I204	Procult	Piso teto	36000	07/10/19	07/10/19

2° Pavimento	I205	Proen	Piso teto	36000	07/10/19	07/10/19
2° Pavimento	I205	Proen	Piso teto	36000	07/10/19	07/10/19
3° Pavimento	I301	Sala De Reuniões	Piso teto	30000	07/10/19	07/10/19
3° Pavimento	I301	Sala De Reuniões	Piso teto	30000	07/10/19	07/10/19

3° Pavimento	I302	Dinfra	Piso teto	30000	09/10/19	09/10/19
3° Pavimento	I302	Dinfra	Piso teto	30000	09/10/19	09/10/19
3° Pavimento	I303	Dcom	Piso teto	30000	09/10/19	09/10/19
3° Pavimento	I303	Dcom	Piso teto	30000	09/10/19	09/10/19
3° Pavimento	I304	Proplan	Piso teto	30000	08/10/19	08/10/19	08/10/19	08/10/19			113	1	Capacitor	-
											233	2,41	Gás R410
3° Pavimento	I304	Proplan	Piso teto	30000	08/10/19	08/10/19

3° Pavimento	I305	Dinfra	Piso teto	36000	09/10/19	09/10/19
3° Pavimento	I305	Dinfra	Piso teto	36000	09/10/19	09/10/19
4° Pavimento	I401	Proad	Piso teto	30000	10/10/19	10/10/19

4° Pavimento	I402	Sci	Hi-wall	24000	10/10/19	10/10/19	10/10/19	10/10/19			89	1	Capacitor	-
4° Pavimento	I402	Sci	Hi-wall	24000	04/12/19	04/12/19
4° Pavimento	I403	Dla	Piso teto	30000	04/12/19	04/12/19
4° Pavimento	I403	Dla	Piso teto	30000	04/12/19	04/12/19
4° Pavimento	I404	Dti	Piso teto	30000	04/12/19	04/12/19
4° Pavimento	I404	Dti	Piso teto	30000	04/12/19	04/12/19
4° Pavimento	I405	Auditoria	Hi-wall	30000
4° Pavimento	I406	Dti	Hi-wall	24000	11/10/19	11/10/19
4° Pavimento	I406	Dti	Hi-wall	24000	04/12/19	04/12/19
4° Pavimento	I407	Dti	Hi-wall	24000	11/10/19	11/10/19	11/10/19	11/10/19			89	1	Capacitor	-
4° Pavimento	I407	Dti	Hi-wall	24000	04/12/19	04/12/19
Térreo	RU	Sala Nutricionista	Hi-wall	9000	04/12/19	04/12/19
Térreo	RU	Bilheteria	Hi-wall	12000	11/09/19	11/09/19

Único	01	SUPORTE - DTI	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	17/10/19	17/10/19	233	0,25	Gás R410
Único	01	SUPORTE - DTI	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Único	02	ALMOXARIFADO	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Único	03	ALMOXARIFADO	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Único	04	ALMOXARIFADO	Hi-wall	18000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Subsolo	K01-s	Laboratório de informática	Piso teto	30000	23/10/19	23/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Subsolo	K01-s	Laboratório de informática	Piso teto	30000	23/10/19	23/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Subsolo	K02-s	Laboratório de informática	Piso teto	48000	23/10/19	23/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Subsolo	K02-s	Laboratório de informática	Piso teto	48000	23/10/19	23/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Subsolo	K03-s	DTI	Hi-wall	12000	23/10/19	23/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Subsolo	K04-s	Laboratório de informática	Piso teto	48000	04/12/19	04/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Subsolo	K04-s	Laboratório de informática	Piso teto	48000	04/12/19	04/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Subsolo	K05-s	Laboratório de informática	Piso teto	30000	04/12/19	04/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Subsolo	K05-s	Laboratório de informática	Piso teto	30000	04/12/19	04/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Subsolo	K06-s	DTI	Hi-wall	12000	04/12/19	04/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Subsolo	K07-s	Laboratório de informática	Piso teto	48000	23/10/19	23/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Subsolo	K07-s	Laboratório de informática	Piso teto	48000	23/10/19	23/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Térreo	K01		Piso teto	30000	23/10/19	23/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Térreo	K02	Sala de pesquisa e extensão	Piso teto	30000	23/10/19	23/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Térreo	K03	Sala de Aula	Piso teto	36000	24/10/19	24/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Térreo	K03	Sala de Aula	Piso teto	36000	24/10/19	24/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Térreo	K04	Sala de Aula	Piso teto	36000	23/10/19	23/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Térreo	K04	Sala de Aula	Piso teto	36000	23/10/19	23/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Térreo	K05	Sala de Aula	Piso teto	30000	23/10/19	23/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Térreo	K05	Sala de Aula	Piso teto	30000	23/10/19	23/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Térreo	K06	Sala de Aula	Piso teto	30000	23/10/19	23/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Térreo	K06	Sala de Aula	Piso teto	30000	23/10/19	23/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Térreo	K06	Sala de Aula	Piso teto	30000	23/10/19	23/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1° Pavimento	K101	Sala de Aula	Piso teto	30000	22/10/19	22/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1° Pavimento	K101	Sala de Aula	Piso teto	30000	22/10/19	22/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1° Pavimento	K102	Sala de Aula	Piso teto	30000	22/10/19	22/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1° Pavimento	K102	Sala de Aula	Piso teto	30000	22/10/19	22/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1° Pavimento	K103	Sala de Aula	Piso teto	30000	21/10/19	21/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1° Pavimento	K103	Sala de Aula	Piso teto	30000	21/10/19	21/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1° Pavimento	K104	Sala de professores	Piso teto	36000	04/12/19	04/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1° Pavimento	K105	Sala de pesquisa e extensão	Piso teto	30000	22/10/19	22/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1° Pavimento	K106	Sala de pesquisa e extensão	Piso teto	36000	22/10/19	22/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1° Pavimento	K107	Sala administrativa	Piso teto	36000	22/10/19	22/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1° Pavimento	K108	Sala administrativa	Piso teto	36000	22/10/19	22/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2° Pavimento	K201	Sala de Aula	Piso teto	30000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2° Pavimento	K201	Sala de Aula	Piso teto	30000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2° Pavimento	K202	Sala de Aula	Piso teto	30000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2° Pavimento	K202	Sala de Aula	Piso teto	30000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2° Pavimento	K203	Sala de Aula	Piso teto	30000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2° Pavimento	K203	Sala de Aula	Piso teto	30000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2° Pavimento	K204	Sala de professores	Piso teto	36000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2° Pavimento	K205	Sala de pesquisa e extensão	Piso teto	30000	04/12/19	04/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2° Pavimento	K206	Sala de pesquisa e extensão	Piso teto	36000	04/12/19	04/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2° Pavimento	K207	Sala administrativa	Piso teto	36000	04/12/19	04/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2° Pavimento	K208	Sala administrativa	Piso teto	36000	21/10/19	21/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3° Pavimento	K301	Sala de Aula	Piso teto	30000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3° Pavimento	K301	Sala de Aula	Piso teto	30000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3° Pavimento	K302	Sala de Aula	Piso teto	30000	04/12/19	04/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3° Pavimento	K302	Sala de Aula	Piso teto	30000	04/12/19	04/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3° Pavimento	K303	Sala de Aula	Piso teto	30000			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3° Pavimento	K303	Sala de Aula	Piso teto	30000			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3° Pavimento	K304	Sala de professores	Piso teto	36000	21/10/19	21/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3° Pavimento	K305	Sala de pesquisa e extensão	Piso teto	30000	19/10/19	19/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3° Pavimento	K306	Sala de pesquisa e extensão	Piso teto	36000	21/10/19	21/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3° Pavimento	K307	Sala administrativa	Piso teto	36000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3° Pavimento	K308	Sala administrativa	Piso teto	36000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K401	Sala administrativa	Hi-wall	24000			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K401	Sala administrativa	Hi-wall	24000			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K402	Coordenação	Hi-wall	12000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K402	Coordenação	Hi-wall	12000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K403	Coordenação	Hi-wall	12000	21/10/19	21/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K403	Coordenação	Hi-wall	12000	21/10/19	21/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K404	Sala de Aula	Piso teto	30000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K404	Sala de Aula	Piso teto	30000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K405	Coordenação	Hi-wall	12000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K405	Coordenação	Hi-wall	12000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K406	Coordenação	Hi-wall	12000	19/10/19	19/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K406	Coordenação	Hi-wall	12000	19/10/19	19/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K407	-	Piso teto	30000	17/10/19	17/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K407	-	Piso teto	30000	17/10/19	17/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K408	-	Piso teto	30000	19/10/19	19/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K408	-	Piso teto	30000	19/10/19	19/10/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K409	Coordenação	Hi-wall	12000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4° Pavimento	K409	Coordenação	Hi-wall	12000	02/12/19	02/12/19	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!